Manual de utilizare pentru

cântarul digital pentru bebeluşi

Model 6510

Felicitări! Aţi ales un model de cântar de o calitate superioară şi care vă va folosi o perioadă lungă de timp dacă respectaţi instrucţiunile de folosire.

Caracteristici:

· Talerul este detaşabil, aşadar copilul poate fi cântărit şi când va creşte, iar pentru viitorul membru al familiei, îl puteţi pune înapoi 

· Setarea dispozitivului la 0
· Calitate garantată prin Sistemul de Control ISO 9001
· Pachetul conţine: un cântar, un taler, 2 şuruburi de montare.

Instrucţiuni de utilizare şi întreţinere:

· Aşezaţi cântarul pe o suprafaţă dreaptă, într-un loc sigur

· Înainte de cântărire, dacă este necesar, setaţi indicatorul albastru la 0 prin ajustarea rotiţei aflată în partea de jos a cântarului

· Asiguraţi-vă că în momentul citirii rezultatului, copilul este încă pe cântar. Atunci când cântăriţi un bebeluş acesta trebuie să fie pe centru. 

Atenţie!!! Nu lăsaţi niciodată bebeluşul nesupravegheat pe talerul cântarului. 

Indicatorul albastru arată o greutate între 0 şi 10 kg

Indicatorul roşu arată o greutate între 10 şi 20 kg. 

[image: image1.wmf] 

Păstraţi aparatul într-un loc uscat şi ferit de umezeală. Curăţaţi numai cu o cârpă moale.

Îndepărtarea şi asamblarea talerului

Pentru sugari: Scoateţi cele 2 şuruburi din partea de sus a cântarului. Ataşaţi talerul folosind aceste şuruburi. 

Pentru copii mici: după îndepărtarea talerului, reintroduceţi şuruburile pentru a da un aspect neted, strângeţi şuruburile. 


Specificaţii tehnice: 

Acest cântar a fost special conceput pentru uz casnic, nu-l folosiţi în alte scopuri decât cele personale. Acesta este destinat pentru măsurarea greutăţii corporale a unui copil de maxim 20 kg. 

Dimensiuni: -cântar: 323,85 mm x 285,75 mm x 44,45 mm 


     -taler:   523,87 mm x 279,4 mm x 57,15 mm 

Capacitate: 20 kg 

Precizie:                        Deviaţii permise: 
la 5 kg                           +/- 100 g 

la 10 kg                         +/- 150 g

la 15 kg                         +/- 200 g

la 20 kg
                      +/- 250 g

la 0                                +/-   50 g

Repetabilitate: 

În cazul în care doriţi să mai faceţi o măsurătoare a aceleiaşi greutăţi, diferenţa dintre cele 2 nu trebuie să fie mai mare de 50g. 

[image: image2.wmf] 

Păstraţi aparatul într-un loc uscat şi ferit de umezeală. Curăţaţi numai cu o cârpă moale.

Îndepărtarea şi asamblarea talerului

Pentru sugari: Scoateţi cele 2 şuruburi din partea de sus a cântarului. Ataşaţi talerul folosind aceste şuruburi. 

Pentru copii mici: după îndepărtarea talerului, reintroduceţi şuruburile pentru a da un aspect neted, strângeţi şuruburile. 


Specificaţii tehnice: 

Acest cântar a fost special conceput pentru uz casnic, nu-l folosiţi în alte scopuri decât cele personale. Acesta este destinat pentru măsurarea greutăţii corporale a unui copil de maxim 20 kg. 

Dimensiuni: -cântar: 323,85 mm x 285,75 mm x 44,45 mm 


     -taler:   523,87 mm x 279,4 mm x 57,15 mm 

Capacitate: 20 kg 

Precizie:                        Deviaţii permise: 
la 5 kg                           +/- 100 g 

la 10 kg                         +/- 150 g

la 15 kg                         +/- 200 g

la 20 kg
                      +/- 250 g

la 0                                +/-   50 g

Repetabilitate: 

În cazul în care doriţi să mai faceţi o măsurătoare a aceleiaşi greutăţi, diferenţa dintre cele 2 nu trebuie să fie mai mare de 50g.

� EMBED Word.Document.8 \s ���





� EMBED Word.Document.8 \s ���








[image: image3.wmf] 

_1366451746.doc
[image: image1.png]






